ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Организация:

Объект защиты (адрес):

Год ведения: 2026

Ответственный за пожарную безопасность: ________________________________

Дата начала ведения:

СОДЕРЖАНИЕ

| Пункт ППР | Раздел | Периодичность | Строк |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей | Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту | 10 |
| 50 | Внутренний противопожарный водопровод | Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год | 10 |
| 52 | Основные рабочие и резервные пожарные насосные агрегаты | Не реже 1 раза в месяц | 10 |
| 52 | Задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств | Не реже 2 раз в год | 10 |
| 48 | Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации | Не реже 2 раз в год: весна, осень | 10 |
| 42 | Огнезадерживающие устройства, блокировки и отключение вентиляции | По паспорту или техдокументации | 10 |
| 30 | Проверка СИЗ дежурного персонала на объекте с массовым пребыванием людей | 1 раз в год | 10 |
| 17 «б» | Испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц и ограждений кровель | Не реже 1 раза в 5 лет | 10 |
| 95 | Огнезащитная обработка конструкций, декораций, оформления и драпировки сцен, эстрад и залов | По сроку действия огнезащитного состава | 10 |
| 54 | Работы с выбранными системами противопожарной защиты | По факту работ, без плановой даты | по факту |

Пункт 60. Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей

Периодичность: Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту

| № | Огнетушитель | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Место установки | Срок перезарядки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 50. Внутренний противопожарный водопровод

Периодичность: Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Подпись | Исправность, обслуживание и ремонт | Рукав, ствол, клапан; перекатка рукава | Состояние водокольцевой катушки (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 52. Основные рабочие и резервные пожарные насосные агрегаты

Периодичность: Не реже 1 раза в месяц

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Основной / резервный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 52. Задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств

Периодичность: Не реже 2 раз в год

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 48. Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации

Периодичность: Не реже 2 раз в год: весна, осень

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Сезон | Предыдущая проверка на водоотдачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Окна проставлены как 01.03–31.05 и 01.09–30.11 — формулировка ППР точных дат не задаёт, сверьте по первоисточнику.

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 42. Огнезадерживающие устройства, блокировки и отключение вентиляции

Периодичность: По паспорту или техдокументации

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Подпись | Огнезадерживающие устройства | Блокировка вентиляции с АПС / АУПТ | Автоотключение вентиляции / кондиционирования | Изготовитель и техдокументация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 30. Проверка СИЗ дежурного персонала на объекте с массовым пребыванием людей

Периодичность: 1 раз в год

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Подпись | Отсутствие механических повреждений | Целостность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 17 «б». Испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц и ограждений кровель

Периодичность: Не реже 1 раза в 5 лет

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | № протокола | Дата протокола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 95. Огнезащитная обработка конструкций, декораций, оформления и драпировки сцен, эстрад и залов

Периодичность: По сроку действия огнезащитного состава

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Дата пропитки | Срок действия состава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.

Пункт 54. Работы с выбранными системами противопожарной защиты

Периодичность: По факту работ, без плановой даты

| № | Дата работ | Описание работ | Система | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Включены выбранные системы: Пожарная сигнализация, Система передачи извещений, Система оповещения и управления эвакуацией, Противодымная вентиляция, Автоматическое пожаротушение.

Для систем, эксплуатирующихся сверх срока службы, п. 54 ППР РФ предусматривает ежегодные испытания.

Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.