ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Организация: 
Объект защиты (адрес): 
Год ведения: 2026
Ответственный за пожарную безопасность: ________________________________
Дата начала ведения: 


СОДЕРЖАНИЕ
	Пункт ППР
	Раздел
	Периодичность
	Строк

	60
	Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей
	Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту
	10

	50
	Внутренний противопожарный водопровод
	Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год
	10

	52
	Основные рабочие и резервные пожарные насосные агрегаты
	Не реже 1 раза в месяц
	10

	52
	Задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств
	Не реже 2 раз в год
	10

	48
	Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации
	Не реже 2 раз в год: весна, осень
	10

	42
	Огнезадерживающие устройства, блокировки и отключение вентиляции
	По паспорту или техдокументации
	10

	30
	Проверка СИЗ дежурного персонала на объекте с массовым пребыванием людей
	1 раз в год
	10

	17 «б»
	Испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц и ограждений кровель
	Не реже 1 раза в 5 лет
	10

	95
	Огнезащитная обработка конструкций, декораций, оформления и драпировки сцен, эстрад и залов
	По сроку действия огнезащитного состава
	10

	54
	Работы с выбранными системами противопожарной защиты
	По факту работ, без плановой даты
	по факту




Пункт 60. Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей
Периодичность: Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту
	№
	Огнетушитель
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Место установки
	Срок перезарядки

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 50. Внутренний противопожарный водопровод
Периодичность: Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Подпись
	Исправность, обслуживание и ремонт
	Рукав, ствол, клапан; перекатка рукава
	Состояние водокольцевой катушки (если есть)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 52. Основные рабочие и резервные пожарные насосные агрегаты
Периодичность: Не реже 1 раза в месяц
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Основной / резервный

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 52. Задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств
Периодичность: Не реже 2 раз в год
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 48. Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации
Периодичность: Не реже 2 раз в год: весна, осень
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Сезон
	Предыдущая проверка на водоотдачу

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Окна проставлены как 01.03–31.05 и 01.09–30.11 — формулировка ППР точных дат не задаёт, сверьте по первоисточнику.
Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 42. Огнезадерживающие устройства, блокировки и отключение вентиляции
Периодичность: По паспорту или техдокументации
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Подпись
	Огнезадерживающие устройства
	Блокировка вентиляции с АПС / АУПТ
	Автоотключение вентиляции / кондиционирования
	Изготовитель и техдокументация

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 30. Проверка СИЗ дежурного персонала на объекте с массовым пребыванием людей
Периодичность: 1 раз в год
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Подпись
	Отсутствие механических повреждений
	Целостность

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 17 «б». Испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц и ограждений кровель
Периодичность: Не реже 1 раза в 5 лет
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	№ протокола
	Дата протокола

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 95. Огнезащитная обработка конструкций, декораций, оформления и драпировки сцен, эстрад и залов
Периодичность: По сроку действия огнезащитного состава
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Дата пропитки
	Срок действия состава

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.


Пункт 54. Работы с выбранными системами противопожарной защиты
Периодичность: По факту работ, без плановой даты
	№
	Дата работ
	Описание работ
	Система
	Исполнитель

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


Включены выбранные системы: Пожарная сигнализация, Система передачи извещений, Система оповещения и управления эвакуацией, Противодымная вентиляция, Автоматическое пожаротушение.
Для систем, эксплуатирующихся сверх срока службы, п. 54 ППР РФ предусматривает ежегодные испытания.
Пустой бланк. Оставьте только применимые к объекту разделы; даты и сроки внесите по ППР и документации оборудования.
